## Slide 1: 微模式气体探测器信号的时间信息 —— 兰州大学的MPGD研究
张毅

## Slide 2: 主要内容
MPGD信号的时间特征
兰州大学的MPGD研究工作
未来工作展望

## Slide 3: MPGD进行位置测量时信号的时间特征
信号上升时间快

## Slide 4: MPGD进行位置测量时信号的时间特征
信号上升时间快
持续时间与入射粒子沉积能量的方式相关
  通过时间信息鉴别粒子是否带电

## Slide 5: MPGD进行位置测量时信号的时间特征
信号上升时间快
持续时间与入射粒子沉积能量的方式相关
  通过时间信息鉴别粒子是否带电

## Slide 6: MPGD进行位置测量时信号的时间特征
信号上升时间快
持续时间与入射粒子沉积能量的方式相关
  通过时间信息鉴别粒子是否带电
最大持续时间与入射粒子能量无关
  通过时间信息修正径迹的起始点

## Slide 7: 为了验证思路可行，我们做了这样一个实验
@ IMP

## Slide 8: 最终获得了预期的结果
归一化
Mean=135.7
σ= 22.8
Mean=89.4
σ= 1.744

## Slide 9: 最终获得了预期的结果，但也发现了问题
归一化
Mean=89.4
σ= 1.744
Mean=135.7
σ= 22.8

## Slide 10: 新一版的探测器

## Slide 11: 双层GEM膜的Garfield++ 计算结果
Edrift=1kV/cm
EGem=58.33kV/cm
gain=9032

## Slide 12: 双层GEM膜+MicroMesh的Garfield++ 计算结果
Edrift=1kV/cm
EGem=58.33kV/cm
Eamp=40kV/cm
gain=68930

## Slide 14
传统的“数据获取+离线分析”面临困难：
8(位)×50MHz×1700(路) = 79.162 MB/s

## Slide 16: 针对计算机模拟数据的在线径迹重建步骤
按照芯片工作周期分割信号 —— 时间切片
  读出平面信号分块 —— 幅度甄别
  相邻分块组合 —— 单一时间切片内的信号识别
多时间切片的处理
  相邻切片间信号组合 —— 信号延续判断
  多个时间切片的综合 —— 判断径迹的产生与结束

## Slide 17: 单一时间切片中的径迹投影识别

## Slide 18: 将几个时间切片组合在一起，记录完整径迹

## Slide 19: 完整的径迹识别

## Slide 20: QuartusII 的波形仿真结果
信号标志位
电荷量
Cluster统计
X,Y坐标位

## Slide 21: APV25电子学读出方面的工作
旧版
新版

## Slide 22: APV25电子学读出方面的工作
旧版APV25,噪声的RMS的Mean在16.89
新版APV25,噪声的RMS的Mean只有6.99
新版APV的电子学
Noise降低了约60%

## Slide 23
5米
10米
15米
随着Readout Cable 长度的增加每个Apv25芯片的前几道的噪音显著的提高了，是其他的道的5-10倍。
考虑到中子成像时，MPD 需要远离中子源Readout Cable 的长度对进一步增加，这种现象会干扰的成像精度。

## Slide 24: MPD固件的接口配置文件 from INFN

## Slide 25: 未来工作展望
探测器——搭建 hybrid MPGD
  增益、上升时间、打火
数据获取
  仿真+开发板测试
  外围电路设计
信号读出方式

## Slide 27: 感谢大家一如既往的支持

## Slide 28: backup

## Slide 29: 其他的应用场景