## Slide 1: RICH的模拟与重建
黄清源
（代表STCF RICH探测器组）
超级陶粲装置研讨会，2024，兰州

## Slide 2
目录
STCF上RICH探测器概述
模拟与数字化
重建算法
PID性能
总结

## Slide 3
RICH探测器概述
STCF
,峰值亮度
丰富的物理课题
具有对以下粒子鉴别的能力
RICH
桶部探测器
厚度薄
气体探测器，类似和的探测器
效率大于，且来源于K 的误鉴别率不大于2%

## Slide 4
模拟与数字化
liquid Radiator
Anode
Quartz
中几何建模
12个模块,覆盖接近
每个模块:
铝外壳，辐射体，读出电子学 等物质
模拟参数
来自参考文献和原型机实验，未最终确定
使模拟得到的，接近和结果

## Slide 5
模拟与数字化
RICH模拟流程与参数
参数 | 文献数据 | RICH模拟值 | 原型机实验值
辐射体透过率 | 95% | 95% | 28%
石英透过率 | 71.8% | 71.8% | 81.6%
CsI量子效率 | 21% | 10.5% | 
探测效率 | 78%（丝网效率） | 78%（光电子收集效率） | 30%（推测）
电子学阈值 |  | 90% | 62%
 | 10或15 |  | 
参数 |  |  | 
辐射体透过率 | 95% | 95% | 28%
石英透过率 | 71.8% | 71.8% | 81.6%
CsI量子效率 | 21% | 10.5% | 
探测效率 | 78%（丝网效率） | 78%（光电子收集效率） | 30%（推测）
电子学阈值 |  | 90% | 62%
 | 10或15 |  | 
径迹
辐射体
切伦科夫光
折射率
灵敏区信号
光学介质 透过率
碘化铯阳极 量子效率
探测器 光电子收集效率
文献中的CsI量子效率和探测效率不明确， 与模拟不一致

## Slide 6
模拟与数字化
像素读出
将阳极平面按划分像素读出通道
数字化流程
编码读出
减少电子学通道数，降低成本
实验开展中
计划未来加入OSCAR框架RICH部分
信号
电荷量
击中时间
击中坐标
倍增电子时间分布
高斯弥散
倍增电子横向扩散
高斯弥散
单电子谱
对Exp抽样
读出通道编号
输入
重建算法
电子学阈值

## Slide 7
重建算法
RICH阳极平面上的成像特征：
无光学聚焦+大接收角
切伦科夫环一般会扭曲成 类椭圆 或 类双曲线 难以使用Ring Search类型的算法
电子对撞机，本底和track较少
出现多个Cerenkov Ring重叠的情况远少于LHC
开发pdf重建算法简单可行
Anode
θ=90°
2GeV/c
θ=45°
2GeV/c

## Slide 8
第一个pdf生成算法——pdf库:
  格点化所有运动学区间，提前计算五种粒子pdf分布，约7百万张，组成数据库
  问题：①占用服务器I/O和硬盘 ②径迹动量/坐标准确程度不如外推径迹
  ③格点化pdf不够准确
  PID效率（DLL=0）
径迹动量/坐标访问数据库中PDF分布平移/插值
信号击中位置
五个似然函数值PID条件判选（DLL）
切伦科夫光理论分布：
三角函数 or
矢量运算
阳极平面上
光信号PDF分布
z
y
x
X
重建算法
包含pdf生成算法和极大似然法
pdf生成思路：

## Slide 9
重建算法
第二个pdf生成算法——实时pdf计算:
问题：重建耗时长，计算五张pdf图，
优化微元法分bin(已完成)
优化算法，只计算信号附近的pdf值(进行中)
开发新的重建算法(进行中)
思路：利用外推径迹和信号击中坐标
计算切伦科夫角进而求出粒子
外推径迹动量/坐标
实时计算五种粒子假设PDF分布
信号击中位置
五个似然函数值PID条件判选（DLL）
2 GeV/c mu, θ=90 deg
C6F14, 12.1 mrad
e/mu/pi
k
p
e/mu/pi
k
p
θc in different radiator for hypo-particles
Ionization
In quartz

## Slide 10
重建算法
极大似然法：
每个像素的信号数服从的泊松分布
构造似然函数：
简化：
利用分布做鉴别

## Slide 11
PID性能
在OSCAR框架下全模拟
使用实时pdf算法，且考虑了内层探测器的物质效应
扫描不同动量/角度区间的，模拟单径迹入射情况
的PID效率
固定2%误鉴别率
大多数区域满足CDR要求

## Slide 12
PID性能
PID性能下降趋势分析
切伦科夫光子数少
K 的石英切伦科夫环和的全氟己烷切伦科夫环部分重合
随减小：RICH单光子角分辨能力降低
随动量增大： 的更接近
以2为例：
的PID效率
固定2%误鉴别率
影响因素 |  | 
RICH本征分辨 |  | 
外推径迹动量/空间分辨 |  | 
方向死区 |  | 
优化似然函数中本底常数 | 避免下降 | 
混入1倍本底 | ，引入时间窗后可避免 | 
影响因素 |  | 
RICH本征分辨 |  | 
外推径迹动量/空间分辨 |  | 
优化似然函数中本底常数 |  | 
混入1倍本底 |  | 

## Slide 13
PID性能
RICH同时也能提供一定的低动量鉴别能力
的PID效率
固定3%误鉴别率

## Slide 14
总结
模拟参数：
使用来自文献的效率值，适当修改使
部分效率值有待原型机实验验证
数字化：完整的RICH探测器数字化方案
重建算法：完整的实时PDF生成算法
重建耗时较长，需要优化
尝试开发新的重建算法
PID性能：
把为模拟值/原型机目标，大动量大角度区间 PID效率会低于CDR要求
主要原因：对外推径迹的动量/空间分辨敏感
    需要研究改进方案：提高目标到
    ，调整RICH几何……