## Slide 1: 组会报告
2024年04月09日
叶昌庆

## Slide 2
目录
1、方案一低噪声放大器设计总结
2、进度

## Slide 3
基本思路
通过并联的方法使输入电压噪声降低
1、运放直接并联（AD745）
2、当前放大器芯片噪声水平有限，考虑使用JFET做运放前一级放大，并对JFET做并联

## Slide 4
参考设计（1级JFET）
主要噪声来源：
  JFET输入噪声
  RB和RG热噪声
  RS和RS2热噪声

## Slide 5
元件列表

## Slide 6
更改设计（1级JFET）
JFET选型
  市面上大部分JFET不提供噪声参数，使用能调研到的最低噪声水平的JFET：JFE150，并使其静态工作点Ids=2mA
移除输入端电阻
  能有效保证运放整体的输入阻抗
  不需要低通滤波以及限流电阻
降低反馈电阻阻值

## Slide 7
8级JFET——静态工作点
即使是同一型号的JFET，工作曲线也会存在较大的不同
多个JFET的一致性？

## Slide 8
8级JFET——静态工作点
代入
求得
保证
注意，整个电路的电阻阻值要求会根据并联的JFET数目进行变化

## Slide 9
运放带宽增益积
运放型号：OPA202
带宽增益积：1MHz
运放型号：OPA211
带宽增益积：80MHz
运放带宽增益积参数会影响最终输出的频率响应

## Slide 10
其他细节
……
1
2
3
1、低通滤波
截止频率设置为：159kHz
2、高通滤波（隔直）
截止频率设置为：0.016Hz
3、高通滤波（隔直）
截止频率设置为：3.2Hz

## Slide 11
系统稳定性
反馈系统：
T(s)：环路增益

## Slide 12
8级JFET放大
相位裕度：100.61°
在100Hz~100kHz频带范围内，稳定61dB增益

## Slide 13
阶跃响应
不存在过冲现象，放大器表现稳定

## Slide 14
噪声与信噪比
由于调整了静态工作点，使得最终表现出的噪声水平由627.72p
下降为525.9 p
此时对于v4线圈，1e-5c条件下：
SNR由1.566上升为1.891

## Slide 15
目录
1、方案一低噪声放大器设计总结
2、进度

## Slide 16
进度
1、12V电池供电
2、表层全部铺地，保证信号质量

## Slide 17
报销
器件制板经费