## Slide 1: SiPM 读出电子学
2024年09月10日
叶昌庆

## Slide 2: 脉冲信号读出方法
前放+成形+数字化
  前置放大器
    电荷灵敏放大器
    电流灵敏放大器
  成形
    极零相消
    CR-RCn
  数字化
    波形数字化
    寻峰采样+ADC
    TOT技术
分立元件实现
FACT实验:CSA+Shapper+ADC
为实现高集成度，低功耗读出
需要以ASIC形式实现

## Slide 3
SPIROC description

## Slide 4
TOFPET description
Notes: Gain：6.3*10^6
相当于：1488pe

## Slide 5: 读出框架概念图
30X（EBU+DIF）
闪烁体/SiPM/PCB/钨板
整合
连接
DAQ Board / GBT
光纤
PCIe
TCP/IP
FELIX Card
（VC709）
PC / Server
Server Cluster