## Slide 1
STCF DCSS组
STCF谱仪控制系统进展

## Slide 2
iTOF工程总结评审
outline
Hardware
Communication
Software

## Slide 3
硬件方面—气体分布系统
通讯
IOC功能：自动切换
气压监视
增加功能：
阈值设置
高低气压值设置
显示和报警功能

## Slide 4
硬件方面—气体分布系统
Design by USTC
High-Purity,
Uninterrupted Gas Supply
High-Precision Gas Mixing
Computerized Remote Control

## Slide 5
硬件方面-环境监控
实现了PDU的远程关断、功率监测
实现了真空泵的控制
实现了温度湿度气压的监控

## Slide 6
工作进展
Communication
气体分布系统
配气仪
气瓶气体含量显示
网络架构原型
远程控制原型
显示系统原型
报警系统原型
温度气压反馈
基于RJ45口的硬件设备

## Slide 7
Software
建议了软件框架

## Slide 8
监控功能
信息管理功能，在管理员权限下可更改系统的相关设置、如PV信息、设备通道数量信息等。
设备及PV管理功能，可有效管理每一台设备下的PV信息，如添加/删除对应PV，更改PV名称、单位、用途描述等信息。
系统信息管理界面
设备及PV管理界面
微信小程序在线监控

## Slide 9
GUI的设计思路
GUI：制作基于JSROOT
JSROOT下探测器颜色与监测量的关联变化
微信小程序的监控与提示

## Slide 10
工作进展
DAQ-DCS对接
DAQ->EPICS V3
LabView
EPICS V7
DAQ->EPICS V7
EPICS V7
优化
加速解析时间

## Slide 11
工作进展
DCS验收方案
红框部分为未来计划
绿色部分为未完成

## Slide 12
总结
谢谢
在硬件方面已经实现了气体分布系统、环境监测、电源远程控制与功耗监测、高压控制的硬件研制和控制。
通讯方面已经构建了基本的网络架构
软件方面已经完成了第一版软件的搭建。