## Slide 1: 空气芯线圈
2025年07月15日
叶昌庆

## Slide 2
将各只线圈的结果整理如下（为标称结果）
空气芯线圈+新线圈
 |  | 线径(mm) | 线圈内径（mm） | 单层匝数 | 匝间距(mm) | 层数 | 层间距(mm) | 绕制备注
Prototype coil | V1 | 0.13/0.156 | 114 | 288 | 0.198 | 15 | 0.75+0.156 | 
 | V3 | 0.55/0.6 | 200 | 250 | 0.6 | 50 | 0.25+0.6 | 
 | V3.5 | 1.2/1.27 | 114 | 180 | 1.27 | 8 | 0.5+1.27 | 
Test coil | Coil1 | 0.55/0.6 | 40 | 50 | 0.6 | 14 | 0.6 | 
 | Coil2 | 0.55/0.6 | 40 | 75 | 0.6 | 14 | 0.6 | 
 | Coil3 | 0.55/0.6 | 40 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6 | 
 | Coil4 | 1.2/1.27 | 40 | 47 | 1.27 | 6 | 1.27 | 
 | Coil6 | 0.55/0.6 | 100 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6 | 
 | Coil7 | 0.55/0.6 | 150 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6 | 
 | H1 | 0.65/0.715 | 34 | 56 | 0.715 | 18 | 0.715 | 
 | Coil8 | 0.11 | 40 | 450 | 0.133 | 64 | 0.133 | 不确定，28850
 | Coil9 | 0.22 | 40 | 242 | 0.252 | 34 | 0.252 | L33,34:241_ELSE:242
 | Coil10 | 0.35 | 40 | 150 | 0.388 | 22 | 0.388 | ALL:150
 | Coil11 | 0.45 | 40 | 122 | 0.493 | 18 | 0.493 | L2,4:121_ELSE:122
 | Coil12 | 0.55 | 100 | 99 | 0.6 | 14 | 0.6 | L2:98_ELSE:99

## Slide 3
相对偏差@2kHz

## Slide 4
相对偏差@2kHz

## Slide 5
相对偏差@3kHz

## Slide 6
相对偏差@3kHz

## Slide 7
相对偏差@9975 Hz

## Slide 8
相对偏差@9975 Hz

## Slide 9
新的可能参数考虑
线径/线圈内径
线径/SQRT(线圈内径)
线径/线圈平均直径
线径/SQRT(线圈平均直径)
线径/绕线长
线径/SQRT(绕线长)

## Slide 10
线径/线圈平均直径

## Slide 11
线径/SQRT(线圈平均直径)

## Slide 12
线径/绕线长

## Slide 13
线径/SQRT(绕线长)

## Slide 14
拆解线圈_Rac

## Slide 15
Zoom

## Slide 16
Test coil: coil3

## Slide 17
Rac @ 9975Hz相对误差

## Slide 18
拆解线圈_L

## Slide 19
拆解线圈_C
匝间电容
层间电容

## Slide 20
拆解线圈_a

## Slide 21
拆解线圈_b

## Slide 22
拆解线圈_Rdc

## Slide 23
初步结论
该线径与线圈内径下，线圈交流电阻的测试值和仿真值始终不符，跟层数没有显著关系 尝试同样线径但是更小线圈内径
线圈内径：24.9mm

## Slide 24
将拆解后的结果导入

## Slide 25
将拆解后的结果导入

## Slide 26
将拆解后的结果导入

## Slide 27
将拆解后的结果导入

## Slide 28
将拆解后的结果导入

## Slide 29
将拆解后的结果导入

## Slide 30
To do
不同测试条件下的测试偏差
More sample
磁芯线圈噪声测试
 |  | 线径(mm) | 线圈内径（mm） | 单层匝数 | 匝间距(mm) | 层数 | 层间距(mm)
Test coil | Coil1 | 0.55/0.6 | 40 | 50 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil2 | 0.55/0.6 | 40 | 75 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil3 | 0.55/0.6 | 40 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil4 | 1.2/1.27 | 40 | 47 | 1.27 | 6 | 1.27
 | Coil6 | 0.55/0.6 | 100 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil7 | 0.55/0.6 | 150 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | H1 | 0.65/0.715 | 34 | 56 | 0.715 | 18 | 0.715
 | Coil8 | 0.11 | 40 | 450 | 0.133 | 64 | 0.133
 | Coil9 | 0.22 | 40 | 242 | 0.252 | 34 | 0.252
 | Coil10 | 0.35 | 40 | 150 | 0.388 | 22 | 0.388
 | Coil11 | 0.45 | 40 | 122 | 0.493 | 18 | 0.493
 | Coil12 | 0.55 | 100 | 99 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil13 | 0.5 | 40 | 100 |  | 14 | 
 | Coil14 | 0.45 | 30 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493
 | Coil15 | 0.45 | 20 | 100 | 0.493 | 14 | 0.493
 | Coil16 | 0.55 | 50 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6
 | Coil17 | 0.55 | 60 | 100 | 0.6 | 14 | 0.6

## Slide 31
不同测试条件
DUT: Coil9_1
测试电流：0.01mA，0.05mA，0.10mA，0.15mA
旋转对称轴朝向：X，Y，Z
Std/mean: 0.1%