## Slide 1
报告人：李亮 教授
Email：2014060@aust.edu.cn
安徽理工大学
力学与光电物理学院 工程力学系
风力机叶片气动效率和结构动力学分析

## Slide 2
报告提纲
Outline
1. 风力机相关问题简介
2. 叶片气动性能分析和变桨优化(气动效率)
3. 复合材料叶片的动力学特性(结构动力学，环境适应性)
4. 变桨叶片动力学特性(结构动力学，复杂运动/特殊工况)
5. 柔性叶片非线性模态(结构动力学，长/超长叶片、特殊结构)
6. 总结

## Slide 3
1. 风力机相关问题简介
优缺点及需要关注的问题
水平轴风力机
结构不对称、维护不方便
垂直轴风力机
气动性能问题
研发趋势

## Slide 4
2. 叶片气动性能分析和变桨优化
2.1
垂直轴
风力机
垂直轴风力机：自启能力差、发电效率低。
攻角变化大、气动性能复杂。

## Slide 5
2.1垂直轴风力机叶片气动性能
新概念机型→理论数值验证→ 样机→ 实验验证→修改

## Slide 6
2.1垂直轴风力机叶片气动性能
新型垂直轴风力机

## Slide 7
攻角方程
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 8
气动性能模型
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 9
升阻力系数方程/ 对称翼型
2.1垂直轴风力机叶片气动性能
9

## Slide 10
升阻力系数方程/ 非对称翼型
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 11
变桨优化方法
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 12
定桨定速叶片气动性能
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 13
定桨变速叶片气动性能
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 14
变桨叶片气动性能
2.1垂直轴风力机叶片气动性能

## Slide 15
攻角方程
2.2水平轴风力机叶片气动性能
2.2
水平轴
风力机

## Slide 16
气动性能模型
2.2水平轴风力机叶片气动性能

## Slide 17
变桨优化方法
2.2水平轴风力机叶片气动性能
变桨优化：
对称翼型：
非对称翼型：

## Slide 18
气动性能分析和变桨优化的流程图
2.2水平轴风力机叶片气动性能

## Slide 19
最优桨距角随参数的变化
2.2水平轴风力机叶片气动性能

## Slide 20
课题组科研成果
2.3 科研成果
学术论文：
[1] Liang Li, Inderjit Chopra, Weidong Zhu, Meilin Yu. Performance analysis and optimization of a vertical-axis wind turbine with a high tip speed ratio. Energies. 2021, 14 (4): 996-1-30. (SCI检索)
[2] Ying Zhang, Liang Li, Long Wang, Weidong Zhu, Yinghui Li, Jianqiang Wu. Pitch optimization of a horizontal axis wind turbine blade at a low wind speed. Wind and Structures. 2024, 38 (5) : 341-354. (SCI检索)
[3] Wang Long, Wang Xuelong, Li Liang, Xu Fei. Research on dynamic stall of 3D wind turbine under wind speed fluctuation. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C. 2021, 102 (6): 1541-1552. (EI检索)
[4] 王龙，汪宁，来永斌，李亮. 大水滴撞击翼型后的破碎过程研究. 应用力学学报. 2021, 38 (3): 1071-1078. (CSCD期刊)
[5] 武旭东, 李亮, 王龙, 卢小雨. 垂直轴风力机叶片翼型选取数值分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版). 2024, 42 (9) : 57-60.
2.3
科研成果

## Slide 21
专利：
[1] Li Liang, Jing Laiwang, Wu Jianqiang, Wang Long, Miao Guanghong, 2023.01.10, Pitch Control Method and System of Symmetrical-Airfoil Vertical Axis Wind Turbine, US11549489B2, 美国发明专利.
[2] 李亮，经来旺，吴建强，王龙，缪广红， 2022.02.01，对称翼型垂直轴风力机的变桨控制方法及系统，ZL202010484511.0，发明专利。
[3] 李亮，经来旺，吴建强，王龙，缪广红， 2022.02.01，非对称翼型垂直轴风力机的变桨控制方法及系统，ZL202010485263.1，发明专利。
[4] 张颖，明永程，李亮，2023.10.24，一种水平轴风力发电机的卸荷装置，ZL 2023 2 1033395.6，实用新型专利。
课题组科研成果
2.3 科研成果

## Slide 22
增强环境适应性问题
3. 复合材料叶片的动力学特性
潮湿
极低温度、结冰
高温、温差大

## Slide 23
叶片结构和铺层
3. 复合材料叶片的动力学特性
气动外形
铺层
骨架

## Slide 24
3.1 复合材料叶片动力学模型
旋转复合材料薄壁梁
复合材料铺层
结构简化及环境因素的描述
湿-热-弹-本构方程:
3.1
动力学
模型

## Slide 25
能量变分
其中，单位宽度的广义力:
势能变分:
3.1 复合材料叶片动力学模型

## Slide 26
能量变分
动能变分:
外力虚功:
广义Hamilton原理:
3.1 复合材料叶片动力学模型

## Slide 27
复合材料叶片主梁振动方程
含七个函数变量的耦合振动方程:
3.1 复合材料叶片动力学模型

## Slide 28
3.2
分析方法
位移分解:
静态位移和动态位移方程:
静态变形问题：直接数值积分、常微分方程近似解法.
静态问题分析方法
3.2 基于模型的分析方法

## Slide 29
静态位移和动态位移方程:
动态问题：直接数值积分、近似解法.
动态问题分析方法
3.2 基于模型的分析方法
线性振动: 动态刚度法、 Galerkin法, Rayleigh-Ritz法, 假设模态法等。
非线性振动: 谐波平衡法、多尺度法、能量法、平均法、椭圆摄动法等。

## Slide 30
3.3
影响分析
共振性质
3.3 湿热效应和参数影响分析
转速、安装角、铺层角等因素对外共振、内共振、模态性质的影响。

## Slide 31
湿热效应、参数影响
3.3 湿热效应和参数影响分析
温度、吸水浓度、铺层角和安装角对扭转频率的影响。

## Slide 32
课题组科研成果
3.4 科研成果
学术论文：
[1] Liang Li, Jianqiang Wu, Weidong Zhu, Long Wang , Laiwang Jing, Guanghong Miao, Yinghui Li . A nonlinear dynamical model for rotating composite thin-walled beams subjected to hygrothermal effects [J]. Composite Structures. 2021, 256 (15): 112839. (SCI检索)
[2] Ling Yuan, Liang Li , Long Wang, Weidong Zhu, Yinghui Li. Coupled Axial-Torsional Free Vibration Analysis of a Rotating Thin-Walled Composite Beam in Hygrothermal Environment. Journal of the Chinese Institute of Engineers. 2024, 47 (7) : 841-852. (SCI检索)
[3] Ling Yuan, Liang Li, Weidong Zhu, Long Wang, Xiaoyu Lu, Yinghui Li. Coupling effects and resonant characteristics of rotating composite thin-walled beams in hygrothermal environment. Acta Mechanica Solida Sinica. 2025, 38 : 91-99. (SCI检索)
[4] 袁玲，李亮，王龙，李映辉. 温湿变参数旋转复合材料薄壁梁扭转振动特性. 力学季刊. 2024. 2024, 45 (1): 144-154. (CSCD)
[5]吴青松, 来永斌, 李亮, 王龙, 卢小雨. 复合材料薄壁悬臂梁屈曲载荷特性分析. 佳木斯大学学报(自然科学版), 2025, 43 (8) : 67-70.
3.4
科研成果

## Slide 33
变桨对结构动力学的影响
4. 变桨叶片的动力学分析
当叶片变桨设置不合理时，可能出现共振或气弹不稳定性，这将使叶片损坏、断裂甚至出现严重的飞车事故。

## Slide 34
建模方法
4.1 变桨叶片非线性振动模型
4.1
振动模型
叶片变桨运动: 刚体定轴转动。
叶片柔性体振动: 旋转变截面悬臂梁的挥舞-摆阵-扭转-拉伸耦合振动。
结构自身刚柔耦合振动: 使用Hamilton原理建模。

## Slide 35
以挥舞振动为例：刚柔耦合振动
4.1 变桨叶片非线性振动模型
变桨运动的影响: 产生时变参数效应、变桨惯性力、变桨科氏力等项。

## Slide 36
4.2
分析方法
基于耦合模型的分析方法
4.2 基于刚柔耦合模型的分析方法
线性振动: 计算结构动力学方法求平均频率和振型，摄动法求频率。
非线性振动: 非线性动力学方法求近似解，Floquet理论等稳定性理论判断稳定性。
振动问题：直接数值积分、近似解法.

## Slide 37
4.3
影响分析
桨距角对挥舞频率的影响
4.3 变桨特性和参数影响分析
静态桨距角对固有频率的影响。
桨距角幅值对固有频率的影响。

## Slide 38
动态变桨对非线性响应的影响
4.3 变桨特性和参数影响分析
动态变桨频率对非线性响应的周期和稳定性有重要影响。

## Slide 39
出现参数敏感性系统
4.3 变桨特性和参数影响分析

## Slide 40
课题组科研成果
4.4 科研成果
学术论文：
[1] Liang Li, Weidong Zhu, Long Wang , Zhan Wang, Yinghui Li . Natural Vibration Characteristics of a Cantilever Beam Parametrically Excited by Pitch Motion. International Journal of Structural Stability and Dynamics. 2024, 24 (12) : (2550124) 1-41. (SCI检索)
[2] Cong Xiong, Liang Li, Yuting Chen, Jingyi Cao, Weidong Zhu, Long Wang, Jianguo Cui, Changguo Xue, Yinghui Li. An approximate method for natural frequency analysis of variable-pitch vertical axis wind turbine blades. Computers and Structures, 2025, 311: (107725) 1-16. (SCI检索)
[3] Ling Yuan, Liang Li, Weidong Zhu, Long Wang, Jianguo Cui, Xiaoyu Lu, Changguo Xue, Yinghui Li. Vibration characteristics of a rotating composite beam with pitch action and hygrothermal effects. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2026, 2650139. (SCI检索)
[4] Zhan Wang, Long Wang, Weidong Zhu, Liang Li, Yinghui Li, Echuan Yang. Aeroelastic stability analysis of the coupled flapwise-edgewise bending vibration of a rotating pitching blade. Journal of Vibration Engineering and Technologies, 2025, 13: (217) 1-21. (SCI检索)
4.4
科研成果

## Slide 41
课题组科研成果
4.4 科研成果
学术论文：
[5] Zhan Wang, Liang Li , Long Wang, Weidong Zhu, Yinghui Li, Echuan Yang. Effect of Rigid Pitch Motion on Flexible Vibration Characteristics of a Wind Turbine Blade. Energy Engineering. 2024, 121 (10) : 2981-3000. (EI检索)
[6] 陈禹廷, 李亮, 周红卫, 熊聪. 动态变桨悬臂梁摆振特性分析. 噪声与振动控制. 2026, 46 (5).
[7] 熊聪，李亮, 卢小雨, 王龙. 基于ANSYS的变桨距垂直轴风力机动力学特性分析[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版), 2025, 37 (3) :16-22.
[8] Liang Li , Long Wang, Zhan Wang. Numerical Simulation of a Nonlinear Parametrically Excited System with Parameter Sensitivity. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C. (EI源刊，在审)
4.4
科研成果

## Slide 42
研究非线性模态理论的必要性
5. 柔性叶片非线性模态
大型柔性叶片
非线性对结构的振动特性具有重要影响。

## Slide 43
非线性模态分析方法
5.1 研究流程
5.1
研究流程
非线性自由振动控制方程(物理坐标)
线性振动频率和线性模态
近似方法
Galerkin离散
线性自由振动控制方程(物理坐标)
模态正交性
广义坐标非线性控制方程
奇异摄动法
非线性模态控制方程
非线性频率
非线性模态
振动稳定性
动力系统及稳定性理论
设计参数影响

## Slide 44
5.2 部分结果
5.2
部分结果
阻尼非线性模态
无阻尼非线性模态

## Slide 45
5.2 部分结果
5.2
部分结果
转速对非线性频率的影响

## Slide 46
5.2 部分结果
5.2
部分结果
安装角对非线性频率的影响

## Slide 47
5.2 部分结果
5.2
部分结果
前三阶非线性模态运动

## Slide 48
5.2 部分结果
5.2
部分结果
不稳定区域及分岔性质

## Slide 49
课题组科研成果
5.3 科研成果
学术论文：
[1] Cong Xiong, Liang Li, Hongbang Wen, Jingyi Cao, Hongwei Zhou, Weidong Zhu, Long Wang, Yinghui Li. Nonlinear dynamic behavior and stability analysis of variable-pitch blades in vertical axis wind turbines. Nonlinear Dynamics, 2025. (SCI源刊，审稿)
[2] Zhidong Zhao, Liang Li, Hongwei Zhou, Xiaoyu Lu, Xiongwei Yang, Yinghui Li. Nonlinear normal modes characteristics of large wind turbine blades. Wind and Structures, 2025. (SCI源刊，审稿)
[3] Zihao Liao, Liang Li, Hongwei Zhou, Xiaoyu Lu, Xiongwei Yang, Yinghui Li. Nonlinear flapwise modes characteristics of a long rotating blade. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2025. (SCI源刊，审稿)
5.3
科研成果

## Slide 50
5 总结和展望
两类风力机叶片的气动性能分析和变桨优化
复杂环境下复合材料叶片动力学分析方法
动态变桨叶片的动力学处理方法
柔性叶片非线性模态理论
变桨距风力机的气动性能-结构振动联合理论
超长柔性叶片非线性模态理论
总结
展望

## Slide 51
谢 谢