## Slide 1
On behalf of STCF DCSS
STCF谱仪控制系统进展

## Slide 2
iTOF工程总结评审
outline
软件兼容性升级
增加机械控制固件
DTOF系统验证DCS软件
集成供气系统网页化

## Slide 3
工作进展
全自动安装与一键启动
安装脚本
安装目录
可视化启动
一键安装脚本迭代优化与系统兼容优化
安装目录标准化
程序启动网页化

## Slide 4
工作进展
机械控制
实现西门子PLC与三菱PLC固件接入DCS
实现多种协议与PLC通讯
实现DCS直接与PLC通讯完成环境检测到机械控制

## Slide 5
工作进展
DAQ与DCS联控
DTOF DAQ与DCS联控界面
过往数据展示界面
实现DTOF系统与DCS的联调

## Slide 6
工作进展
Integrated gas system update
实现集成供气系统网页化
集成供气系统网页界面
集成供气系统远程控制界面

## Slide 7
总结
谢谢
在软件方面：进行了一键安装脚本的迭代优化和系统兼容性测试。
在硬件方面：实现了PLC的多种协议通讯和EPICS直连，实现了PLC的机械控制。
在系统调试方面：与DTOF进行了联调验证性测试。

## Slide 8
工作进展
DCS验收方案
黄色部分为关键技术攻关验收
绿色部分为已经完成部分
红框部分为未来计划

## Slide 9
Integrated gas system
Design by USTC
High-Purity,
Uninterrupted Gas Supply
High-Precision Gas Mixing
Computerized Remote Control

## Slide 10
Integrated gas system

## Slide 11
Integrated gas system
气体集成系统总装图
专利正在申请
文章待投

## Slide 12
Software
EPICS IOC
TimescaleDB---ROOT
Device driver
DCS--DAQ
JSGUI—TimescaleDB
JSGUI-EPICS
EPICS--PLC

## Slide 13
开发与更新模式
Gitlab
基于Git实现的在线代码仓库软件
软件版本管理
对软件开发过程中各种程序代码、配置文件及说明文档等文件变更的管理。
代码托管与版本控制​​：基于 Git 实现高效分支管理和历史追溯，支持团队并行开发。
固件更新
Dock封装——一键安装
将Gitlab的软件下载打包，计划采用封装发送模式一键更新各软件，包括设备固件ioc。

## Slide 14
JSGUI设计demo
设备监控区域
谱仪3D状态显示区域
紧急停止区域
连接状态

## Slide 15
JSGUI设计demo
版本属性，版权归属、备案信息
值班人员信息
技术人员联系方式
紧急电话内外线
数据存储
运行状态
最后一次正常运行时间
安全连锁功能

## Slide 16
初步设计的CEE实验验证
两次束流实验验证
电压、气路、温度、DAQ数据传输稳定

## Slide 17
HV&LV crate
Size: 8U、20kg、10 Slots
Power: HV/LV 600W HV 1200W、LV3000W
Efficiency:75% ... 85%, depends on used modules、
Stability: 10mV or 0.1% / 24 hours, 25mV or 0.3% / 6 month
Size: 3U、10kg、2 Slots
Power: HV/LV 300W HV 300W、LV3000W
Efficiency:75% ... 85%, depends on used modules、
Stability: 10mV or 0.1% / 24 hours, 25mV or 0.3% / 6 month

## Slide 18
HV&LV crate
Under normal circumstances, the system controls 9 crate simultaneously, comprising one master controller plus eight slave controllers.
If the slave controllers are replaced with master controllers, the number of chassis that can be controlled simultaneously will be larger.

## Slide 19
硬件方面-环境监控