## Slide 1: 复用读出
叶昌庆
2026-07-09
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China
组会报告

## Slide 2: 读出通道复用
原子磁力计读出
直接电压读出
依赖高速开关将感应信号分别读出

## Slide 3: 直接电压读出方案
采样率 | 1 Msps | 500 ksps | 200 ksps | 100 ksps | 50 ksps
时域波形 |  |  |  |  | 
SNR | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.47
信号采样率要求（信号谐振频率：32.4 kHz）
单通道采样率要求：~200 ksps
时间窗口为5000 ns
采用多路复用器 ADG824
  导通电阻0.5Ω
  -3dB 带宽 > 90MHz
可以实现 x 个通道并行读出
要求开关切换+稳定时间<5000/x ns
ton=9.5 ns
toff=7.7 ns
tsettle取决于ADC的输入电容等~10ns
Break-Before-Make Time Delay=3.5 ns
对于直接电压读出方案，可以实现至多162个通道复用

## Slide 4: 直接电压读出方案

## Slide 5: 直接电压读出方案
基于Coil13 重新评估 ADC 参数要求

## Slide 6: Mux 给FDA 充电时间计算

## Slide 7: FDA 给ADC 充电时间计算

## Slide 8: 通道数计算

## Slide 9
Thanks for listening!
Email: ycq@mail.ustc.edu.cn
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China
院士工作站月会